附件：

贵州商学院会议中心中央空调维修

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主 题 | 关于会议中心空调检修问题 | 事件状态 | 一般 |
| 内容（附图片） | | | |
| 会议中心中央空调设施设备出现部分故障问题 ，安排空调维保单位及我物业公司工程人员对会议中心空调进行排查，现有以下情况需要处理：风冷机组故障、水泵漏水、冷却水系统冷却水质问题、风机盘管出水不通畅、 现在空调设备设施问题需要空调维修专业人员进行检修，确保会议中心空调正常使用。   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 机组名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 功率 | 检修费单价（元） | 检修费合计（元） |  | | 风冷机组 | FWM040F | 台 | 1 | 40KW | 600 | 600 |  | | 风冷机组 | FWM020F | 台 | 1 | 20KW | 600 | 600 |  | | 风冷机组 | FWM03F | 台 | 1 | 31KW | 600 | 600 |  | | 水泵 | SLS-125-60 | 台 | 2 | 7.5KW | 800 | 1600 | 扬尘28m  流量60m/h3 | | 冷却水系统 |  | 套 | 1 |  | 2800 | 2800 | 风冷机组进出水口，泄压罐，管道清理 | | 风机盘管 | YGFC04CB | 台 | 23 | 71KW | 120 | 2760 |  | |  | | | | |  |  |  | | 合计 | | | | |  | 8960 |  | | | | |
| 备注 | | | |
| 1.以上为现场排查需要维修的清单，预算为招标价格。  2.最终中标方中标后还需进行现场踏勘。清单内的按中标价执行，若因维修产生清单外费用（不超过中标金额的10%）以我校审计相关规定进行结算（提供承诺书）。  3.该项目为维修项目，项目验收合格后需经审计处审计结算。  特此说明。 | | | |